## Ｉ 卸売・小売業
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 | [5 empty] | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 大分類 | 事業者ID | 事業者名 | 計画開始 年度 | 該当 号数 (記載) | 事業者ID | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｉ 卸売・小売業 | 53 | 株式会社京急百貨店 | 2022 | 1号 | 1056053 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | テナントエリアにおける基準照明のLED化又は基準照明の撤去 （テナントに依る内装デザイン上で撤去を積極的に実施できたエリアがある） 【１．の内訳】 ●後方諸室 FL（40W）→LDG32T・N/11/20/19SP（10.5W）×2556本×19h FL（40W）→LX3U170-40N-40L（24.7W）×68台×15h ●３階RMK CDM（73W）→NNN66902W（27.1W）×10台×11h | 4.57
| Ｉ 卸売・小売業 | 71 | 株式会社横浜インポートマート | 2022 | 1号 | 1056071 | 1 | 2023年度 | その他 | その他 | 太陽光発電設備導入 0.51kW×108枚＝55.08kW | 4.3218
| Ｉ 卸売・小売業 | 84 | イオンリテール株式会社 | 2022 | 1号 | 1056084 | 1 | 2023年度 | 出力低減（能力） | その他 | ➀イオン本牧店 2023/６月食品冷凍機入入替え工事実施
| Ｉ 卸売・小売業 | 84 | イオンリテール株式会社 | 2022 | 1号 | 1056084 | 2 | 2023年度 | 出力低減（能力） | その他 | ➀イオンスタイル東神奈川 2023/11月 食品冷凍機入入替え工事実施
| Ｉ 卸売・小売業 | 161 | 生活協同組合ユーコープ | 2022 | 2号3号 | 2050161 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | その他 | 冷凍冷蔵設備（冷凍機）更新 上郷店10台と洋光台店8台を高効率のものへ更新 | 32.3999
| Ｉ 卸売・小売業 | 161 | 生活協同組合ユーコープ | 2022 | 2号3号 | 2050161 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 照明LED化 笹下店90台分と和泉店231台分をLED化 | 23.8591
| Ｉ 卸売・小売業 | 161 | 生活協同組合ユーコープ | 2022 | 2号3号 | 2050161 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | その他 | 冷凍冷蔵設備室外機に自動噴霧装置設置 日限山店6台と竹山店10台が対象 | 10.9346
| Ｉ 卸売・小売業 | 194 | 株式会社髙島屋 | 2022 | 1号 | 1056194 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | ≪各所照明のLED化≫ ・水銀灯150W×3灯、100W×90灯、70W×6灯、35W×147灯 ・HID 250W×8灯 ・蛍光灯×2,993灯 計3,247灯 → 上記をLED灯へ更新 | 174.0092
| Ｉ 卸売・小売業 | 257 | 株式会社いなげや | 2022 | 1号 | 1058257 | 1 | 2023年度 | その他 | 受電・発電設備（CGS含む） | 太陽光発電設備導入（1店舗：横浜綱島店 11月より稼働） 5か月間でのパネル発電量：23,797kWh 削減相当量＝発電量×排出係数（代替値） ＝23,797kWh×0.000429 t-CO2/kWh ＝10.2 t-CO2 | 10.2
| Ｉ 卸売・小売業 | 260 | 株式会社東急ストア | 2022 | 1号 | 1056260 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 店舗内照明のLED化
| Ｉ 卸売・小売業 | 260 | 株式会社東急ストア | 2022 | 1号 | 1056260 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 店内LED照明の更新/器具及びランプ交換 (洋光台店)
| Ｉ 卸売・小売業 | 260 | 株式会社東急ストア | 2022 | 1号 | 1056260 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 各種什器の更新/入れ替え (田奈店：業務用炊飯器) (江田店：ユニットクーラー) (菊名店：空調機)
| Ｉ 卸売・小売業 | 263 | 株式会社イトーヨーカ堂 | 2022 | 1号 | 1056263 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 能見台店において、 吹抜け照明・店内ダウンライト メタルハライド→LEDへ更新 M1000B×6台・MF700LS×2台・M250LS×8台等 計9.6kW 節減効果75%として 2.4kW削減 年間削減量推計 2.4[kW]×4026[営業時間/年]=9662kWh 右側計算シートにより4.4[t-CO2] | 4.4155
| Ｉ 卸売・小売業 | 264 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | 2022 | 2号 | 2058264 | 1 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 下記3店舗は、太陽光発電により店舗で電力を作り、作った電力をリユース蓄電池に貯め夜間放電する。不足電力は卒FIT電源の供給をスマートテックから受けることで、実質再生可能エネルギー100％で店舗を運営する。 「横浜川向町」「横浜高田小学校入口」「横浜中山南」 | 189.9185
| Ｉ 卸売・小売業 | 264 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | 2022 | 2号 | 2058264 | 2 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 下記2店舗にてNTTアノードエナジーより、CO2フリーな電力を提供受け営業。 「横浜田奈」「横浜奈良３丁目」 | 89.3999
| Ｉ 卸売・小売業 | 280 | 株式会社 西 友 | 2022 | 1号 | 1056280 | 1 | 2023年度 | その他 | 電気使用設備 | 冷蔵ケースの庫内設定温度を適正化することにより、 過剰な冷やしこみを極力なくし、電力消費を軽減した。 | 20.2006
| Ｉ 卸売・小売業 | 280 | 株式会社 西 友 | 2022 | 1号 | 1056280 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 冷蔵ケースの点灯時間を見直し可能な範囲で夜間棚照明OFFにして電力消費を軽減した。 | 10.1003
| Ｉ 卸売・小売業 | 280 | 株式会社 西 友 | 2022 | 1号 | 1056280 | 3 | 2023年度 | その他 | 空気調和設備 | 空調温度設定の適正化を実施 | 10.1003
| Ｉ 卸売・小売業 | 346 | まいばすけっと株式会社 | 2022 | 1号 | 1058346 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | ①温度管理システム（冷蔵ケースの稼働制御） ②店舗改装による省エネ＆冷媒ガス変更 ③冷蔵ケースＬＥＤへ交換 ④店舗ごとに、空調の温度設定やトイレ便座ＯＦＦ ⑤一部設備の照明ＯＦＦ ⑥冷蔵ケースナイトカバー交換 ⑦空調機洗浄 ⑧冷蔵ケーススリットカーテン導入 | 986.206
| Ｉ 卸売・小売業 | 371 | 三菱食品株式会社 | 2023 | 1号 | 1052371 | 1 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 当社が市内に設置する拠点6拠点のうち、当社が受電契約主となる拠点の受電契約を低炭素電力（CO2フリー電力）に変更した（継続的に運用予定）。 | 2925.9586
| Ｉ 卸売・小売業 | 415 | 株式会社JR東日本クロスステーション | 2022 | 1号 | 1056415 | 1 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 電気使用設備 | 定期的なエアコンフィルターメンテナンス（清掃）を行うことで、削減。（年間100kw×28店舗数） | 1.371